“双随机”抽查名单及落实整改情况一览表（2023年第四季度）

序号	抽查的项目名称	抽查时间	存在问题	落实整改情况
1	清远市公安局大数据合成作战中心一期建设工程	2023.12.05	已查。无需整改	/
2	新时代嘉园	2023.12.05	领取送检报告不及时	已整改
3	汇盈.世纪花城	2023.12.05	主体未验收	已整改
4	燕湖壹品	2023.11.30	1.施工现场外架较宽未设置兜底网； 2.消防水管无水源； 3.电梯口防护未跟上施工进度，防护高度不足； 4.施工现场较多传料口，洞口未封闭； 5.18#楼人货梯最后一道附着上未按要求安装限位； 6.卸料平台量化牌破损，钢丝绳未收紧，现场未塞满。	已整改
5	碧桂园天著花园博嘉拓（三标）	2023.12.13	1.23#楼消防灭火器设置不规范； 2.楼栋临近防护设置不规范； 3.手册资料整理不完善； 4.加强混凝土养护； 5.混凝土同条件试块未设置在楼层相对应位置。	已整改
6	清远市静福路（半环东路至清远大道）道路工程	2023.12.05	1.南段箱涵钢板桩及内撑应及时补充完成； 2.局部箱涵及污水管施工两侧防护栏杆缺失； 3.项目周边村民多应加强完善围挡措施； 4.缺部分地基触探检测报告。	已整改
7	凤城郦都	2023.12.07	顶楼复式单元内梯临边无防护； 2.南区4#地下室（B区)顶板混凝土浇筑泵车临时占用

道路应有专人看守及加强警示标志；

3.桩子分部验收记录监理未签名。	已整改
8	清远市职教二路道路工程	2023.12.05	K1+100至K1+600路段部分污水管口无防护盖板； 2.南面排水坑旁堆放较多回填泥土； 3.K1+100至K1+600路段路段靠近村道口处围蔽未设

置且安全标志牌设置不足； 4.安全责任险已过期。	已整改
9	清远市清远大道（凤翔南路至站前东路）道路工程	2023.12.05	1.2#桥路段临时用电不规范，电线电缆有破损，拖地

未套管； 2.2#桥路段未封闭施工警示标识不足，出入口警示标

识不足； 3.施工现场道路积尘较多，应洒水处理。	已整改
10	雅居乐·保利锦城	2023.12.13	1.一份电线检测报告不合格，未见闭合处理。 2.2#楼、3#楼装修节能未验收。	已整改