关于新建、改建、扩建建设项目落5G通信
配套设施及室内分布系统建设的通知

（征求意见稿）

为落实《广东省通信设施建设与保护规定》（广东省人民政府令第256号）、《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范（DBJ/T15-190-2020） 、《工业和信息化部国务院国有资产监督管理委员会关于推进电信基础设施共建共享支撑5G网络加快建设发展的实施意见》（工信部联通信函〔2020〕78号）及广东省工业和信息化厅广东省通信管理局印发《关于加快推动 5G 网络建设的若干政策措施的通知》（粤工信信软〔2020〕96 号）相关规定,推动我市移动通信基础设施与建筑物有序融合,实现资源共享、绿色节能、避免重复建设,做到以人为本、技术先进、经济合理、安全适用，加快我市5G通信配套设施及室内分布系统的建设, 推进网络强市建设。现就有关事项通知如下：

一、我市范围内各类新建、改建、扩建工业与民用建筑、市政基础设施用地红线内移动通信基础设施的规划、设计、施工、验收、运行和维护,应按照《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》要求执行。（实施依据：《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》第1.0.2条）

二、自然资源主管部门在组织编制控制性详细规划时，应考虑将5G通讯基础设施专项规划中关于基站数量落实到控制性详细规划中，并征求市工业和信息化局主管部门的意见。同时，由市通建办提供对空间规划或土地利用等方面有一定熟悉程度的移动通信配套设施推荐专家名单供自然资源主管部门选择。（实施依据：《广东省通信设施建设与保护规定》第十二条、第十三条、第十九条）

三、移动通信基础设施应与主体建筑物“同步规划、同步设 计、同步施工、同步验收”。建设单位、设计单位应根据5G通信配套设施（含室内分布系统）专项规划的要求,明确主体建筑物红线内所应该配置的通信基站及室内分布系统的数量、位置及具体配制。（实施依据：《广东省通信设施建设与保护规定》第十九条、二十条、第二十一条）

四、项目用地范围内的通信管线、配线设施、基站和室内分布系统等所需的电信间、设备间、机房、管道、线缆、杆路等通信设施,以及电源、天线位置、天面空间等通信设施配建条件，纳入建设项目的设计文件,所需经费纳入建设项目概算。5G通信配套设施及室内分布系统建设与“光纤到户通信基础设施建设工程验收备案”事项同步实施，具体操作指引按照《清远市建筑物及建筑群新建无线通信室内覆盖系统工程设计、施工及验收检测指南(试行)》（见附件1）执行。（实施依据：《广东省通信设施建设与保护规定》第十九条、第二十条）

五、新建、改建、扩建建设项目应在开工前确认项目具备通信基础设施设计文件。（实施依据：相应设计内容应满足《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范(DBJ/T 15-190-2020)》）

六、新建、改建、扩建建设项目中的通信设施、设备原则上权属出资建设方，设施、设备的安全责任由权属方负责。（实施依据：相应设计内容应满足《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范(DBJ/T 15-190-2020)》）

七、竣工验收阶段，建设单位应向市通建办提交《清远市无线通信配套设施工程备案申请表》（见附件3），申请5G基站、室内分布系统及其配套设施建设竣工验收，验收由市通建办组织清远铁塔公司及三大运营商参与，验收合格并取得《清远市无线通信配套设施工程竣工验收备案表》（见附件4）后，由市通建办委托清远铁塔公司统筹三大运营商办理5G基站、室内分布系统及其配套设施接入事宜。（实施依据：参照珠海、湛江、肇庆、韶关等地市做法）

八、本通知自2022年  月  日起实施，有效期  年。

附件：1.清远市建筑物及建筑群新建无线通信室内覆盖系统工程设计、施工及验收检测指南(试行)

2.清远市建筑物5G基站、室内分布系统及其配套施

并联指导意见书

3.清远市无线通信配套设施工程备案申请表

4.清远市无线通信配套设施工程竣工验收备案表

5.广东省通信设施建设与保护规定

6.广东省建筑物移动通信基础设施技术规范

7.实施依据说明