双随机”抽查名单及落实整改情况一览表（2022年第一季度）

序号	项目名称	存在问题	落实整改情况
1	天湖蓝湾花园（一期）17#楼	1、混凝土抗压强度检测有部分不合格或超三个强度等级，未见处理结果；2、电梯井口、烟道管线口未及时封闭；3、施工升降机外架两端开口处横向斜杆缺失，部分附墙架处外架立杆采用搭接；4、移动式卸料钢平台缺少材料限载量化牌验收合格标牌。	已整改
2	花海湾花园-9#楼	基桩静载试验结果简报显示：有一支工程桩Y-37未达到设计要求，尚未见处理结果。	已整改
3	星湖半岛花园4#	该工程已完工	/
4	金海湾北区1#地下室（三）	该工程尚未开工	/
5	碧桂园新亚山湖城C区三期中小学、综合楼	该工程已完工	/
6	恒裕清华苑1#楼	1、混凝土抗压强度检测有部分超三个强度等级，未见处理结果；2、安1监改字（2022）第3-038号整改通知书（2022.3.8）未能及时回复。	已整改
7	懿峰雅居E座	1、主体分部验收缺建设单位、设计单位的签字、盖章。2、外窗玻璃缺检测报告。	已整改
8	中恒星月湾花园一期5#楼	1、混凝土抗压强度检测有部分超三个强度等级，未见处理结果；2、天面女儿墙飘板使用外脚手架做支模，无专项施工方案。3、施工升降机与平桥两侧间隙过大，外脚手架两端开口处横向斜撑缺失，附墙架安装处部分外架立杆采用搭接。4、预留洞口防护不严实、无警示标识，无警示色。	整改中
9	金保利.金域华府三期62楼	1、混凝土抗压强度检测有部分超三个强度等级，未见处理结果；2、混凝土实体（基础分部）抽检未见报告。	已整改
10	新翡翠上城地下车库1#	地基与基础分部工程质量验收已完成	/
11	万豪森泉一品20#21#楼（含装饰装修）	该工程已停工	/
12	阳光壹佰米娅新城南区一期L4L5L9栋	该工程已停工	/
13	天荷一号1#2#楼、3#4#楼、地下车库	1、混凝土抗压强度检测有部分不合格或超三个强度等级，未见处理结果；2、砂浆抹灰抗压强度检测有一组试件检测结果无效，未见处理。3、3#楼现场有一钢筋加工场无防护棚，外脚手架基础积水较高。4、移动式悬挑卸料钢平台悬挑工字钢焊接加长。5、施工升降机外架两端开口处横向斜杆缺失，部分附墙架处外架立杆采用搭接。	已整改
14	清远雅居乐花园一期17#	该工程已停工	/
15	清远金辉煌项目3#楼	该工程已停工	/